附件6

全国绿色商场（购物中心）示范创建

评 价 细 则

（依据SB/T11135-2015行业标准制定）

全国绿色商场示范创建工作委员会制

2016年3月

一、基础管理评价细则及评分说明

| 项目 | 分数 | 评定要求 | 实际得分 |  |  |  | 评分说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、基础管理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、企业文化应包括环保、健康、安全等理念，持续改进环境绩效，遵守商场建设和运营中涉及的环保、节能、卫生、防疫、安全、规划等法律法规要求 | 8 | 相关制度文件健全且适用： - 有系统的企业管理制度文件； - 员工手册要对相关要点做形象的解读； 3、相关操作区域要在醒目位置张贴制度内容要点； | 8 | 6 | 4 | 2 | - 制度文件是否对生产安全、食品安全、节能环保等作明确要求； - 制度文件是否及时更新且适用于企业运营。 |
|  | 8 | 相关制度文件得到贯彻落实： - 有消防安全应急预案和演练记录； - 定期对员工及入驻商户员工进行培训，安全、节能、环保和卫生方面的培训时长占比不少于30%； - 相关操作规范得到实施，关键环节无安全隐患； - 办公场所环境整洁、干净、卫生，节约习惯良好。 | 8 | 6 | 4 | 2 | - 查看消防安全应急预案和演练记录； - 查看培训记录，并随机采访企业员工或商户员工，了解培训情况和效果； - 查看相关操作规范实施情况和结果； - 查看办公场所环境是否整洁，是否存在照明、纸张和水源浪费等问题。 |
| 2、根据GB/T23331和GB/T24001的要求，建立商场能源管理体系和环境管理体系，并保持良好运行。 | 8 | 企业在能源管理方面建立了策划-实施-检查-改进的（PDCA）持续改进模式： - 确定能源管理目标； - 编制和完善必要的文件； - 按文件要求组织具体工作的实施； - 体系建立后确保日常工作按照文件要求持续有效运行，并不断完善体系和相关文件。 | 8 | 6 | 4 | 2 | - 查看是否明确能源管理目标； - 查看是否组建能源管理团队； - 查看是否编制完善的能源管理文件； - 查看能源管理文件落实和持续改进情况。 |
|  | 8 | 企业在环境管理方面建立了策划-实施-检查-改进的（PDCA）持续改进模式： - 确定环境管理目标； - 编制和完善必要的文件； - 按文件要求组织具体工作的实施； - 体系建立后确保日常工作按照文件要求持续有效运行，并不断完善体系和相关文件。 | 8 | 6 | 4 | 2 | - 查看是否明确环境管理目标； - 查看是否组建环境管理团队； - 查看是否编制完善的环境管理文件； - 查看环境管理文件落实和持续改进情况。 |
| 3、符合GB/T17167的要求，配备能源计量器具，定期进行维护、周期性检定和校准，并建立能耗分项计量系统 | 4 | 按照GB/T17167的基本要求，配备能源计量器具 | 4 | 3 | 2 | 1 | 查看能源计量器具是否完备 |
|  | 4 | 定期对相关计量设备进行维护、保养、周期性检定和校准，且记录完整 | 4 | 3 | 2 | 1 | 查看能源计量设备是否正常工作，是否有维护记录 |
|  | 4 | 分项计量数据记录完整 | 4 | 3 | 2 | 1 | 查看各能耗单位分项计量数据是否记录完整 |
|  | 8 | 商场的冷热源、输配系统和照明等各部分能耗独立分项计量 | 8 | 6 | 4 | 2 | 查看商场的主要用能板块的分项计量情况和统计结果 |
|  | 8 | 对不同用途和不同使用单位的能（水）耗进行计量收费 | 8 | 6 | 4 | 2 | 查看不同用途和不同使用单位的能（水）耗的计量情况 |
| 4、建立真实且完整的能源消费利用统计台帐，并定期进行能源审计。 | 4 | 建立能源消费信息统计台帐 | 4 | 3 | 2 | 1 | 查看是否有能源消费信息统计记录 |
|  | 4 | 能源消费统计数据记录真实、完整 | 4 | 3 | 2 | 1 | 查看能源消费统计数据的真实性和完整性 |
|  | 4 | 自行或聘请第三方进行能源审计，全面掌握商场能耗点的运行情况 | 4 | 3 | 2 | 1 | 查看审计报告和改进措施 |
| 5、主要耗能设备的使用和管理应符合GB/T19001的相关要求，并按规定淘汰落后耗能设备。 | 4 | 主要耗能设备制定操作规范，且操作人员熟练掌握、有效执行 | 4 | 3 | 2 | 1 | 查看规范文件和张贴的操作要点，观察执行效果 |
|  | 4 | 定期对主要耗能设备进行检查和调试，调试运行记录完整 | 4 | 3 | 2 | 1 | 查看设备调试运行记录 |
|  | 4 | 根据调试记录对设备系统进行运行优化 | 4 | 3 | 2 | 1 | 查看调试设备运行效果 |
|  | 8 | 及时淘汰能耗较高的设备 | 8 | 6 | 4 | 2 | 查看是否有能耗明显偏高的设备运行 |
| 6、应有计划地安排节能专项资金（包括节能宣传费用）和年度节能技改项目，鼓励使用新能源。 | 4 | 有节能技改项目计划 | 4 | 3 | 2 | 1 | 查看年度工作计划 |
|  | 4 | 年度预算中包含节能技改资金 | 4 | 3 | 2 | 1 | 查看年度费用预算 |
|  | 4 | 结合商场运营情况完成节能技改工作 | 4 | 3 | 2 | 1 | 查看商场主要耗能点的技术改造记录 |
| - 单位营业面积综合能耗量、万元营业额综合能耗量、单位营业面积耗水量、万元营业额耗水量在当地处于领先水平 | 4 | 合理制定年度能（水）耗目标 | 4 | 3 | 2 | 1 | 查看能（水）耗同比数据 |
|  | 4 | 建立内部公示能源消耗统计数据的平台并定期公示 | 4 | 3 | 2 | 1 | 查看统计公示情况 |
|  | 8 | 物业管理机构的工作考核体系中包含能源资源管理激励机制或采用合同能源管理模式 | 8 | 6 | 4 | 2 | 了解物业系统的激励体系 |
|  | 4 | 与租用者的合同中包含节能、节水要求 | 4 | 3 | 2 | 1 | 查看与租户间的签约合同 |
|  | 4 | 制定空调设备和风管的清洗计划，并具有日常清洗维护记录 | 4 | 3 | 2 | 1 | 查看空调和风管的维护记录 |
|  | 4 | 制定合理的新风调节管理制度，新风系统满足不同工况运行的需求 | 4 | 3 | 2 | 1 | 查看新风调节模式是否满足运营需求 |
|  | 4 | 室内环境参数运行记录完善 | 4 | 3 | 2 | 1 | 查看室内环境参与记录 |
|  | 4 | 室内环境参数运行记录中，所有空间的室内空气品质均符合相关标准要求 | 4 | 3 | 2 | 1 | 体验不同空间的室内空气品质 |
|  | 4 | 按时做中央空调水处理，并具有空调管网维护记录 | 4 | 3 | 2 | 1 | 查看中央空调管网维护记录 |
|  | 8 | 夜景照明采用平时、一般节日、重大节日三级照明控制方式，并根据季节调整开启时间 | 8 | 6 | 4 | 2 | 查看照明控制方式和实际运行情况 |
|  | 4 | 夜景照明设计满足现行行业标准《城市夜景照明设计规范》JGJ/T163关于光污染限制的相关要求 | 4 | 3 | 2 | 1 | 按照相关标准对照检查 |
|  | 8 | 商场照明按功能区域或租户设置电表 | 8 | 6 | 4 | 2 | 查看电表设置和分户统计情况 |
|  | 8 | 对光源及灯具等装置定期进行检查和清洁 | 8 | 6 | 4 | 2 | 查看光源整洁度和完整度 |
|  | 8 | 对电梯、锅炉、压力容器和厂内机动车辆等特种设备做好保养工作 | 8 | 6 | 4 | 2 | 查看相关特种设备的保养记录 |
|  | 4 | 冷库内堆货须合理,货物不能挡住冷库内盘管风机(蒸发器)进出风口 | 4 | 3 | 2 | 1 | 查看冷库堆货方式 |
|  | 4 | 利用冷库除霜时间进行冷库内的理货和整库 | 4 | 3 | 2 | 1 | 查看冷库理货时间和程序 |
|  | 4 | 在冷库的出入口设置冷风幕或者风帘 | 4 | 3 | 2 | 1 | 查看冷库出入口设置 |
|  | 4 | 合理调节冷柜上方及周边空调出风口风量、降低冷柜周边空气流动速度，减少冷量的流失 | 4 | 3 | 2 | 1 | 查看冷柜运营方式 |
|  | 4 | 严禁柜内商品阻挡回风口，定期清洗出、回风口 | 4 | 3 | 2 | 1 | 查看冷柜商品堆放和清洁度 |
|  | 4 | 系统中制冷剂的管理实行多点反馈，定期回收系统中的制冷剂 | 4 | 3 | 2 | 1 | 查看制冷系统管理方式 |
|  | 4 | 制冰机制冰时间采用夜间低谷时间制冰 | 4 | 3 | 2 | 1 | 查看制冰机工作时间和流程是否合理 |
| 8、应制定垃圾管理制度，确保各类废弃物的处理符合相关规定。 | 4 | 制定垃圾处理规范 | 4 | 3 | 2 | 1 | 查看垃圾处理是否规范 |
|  | 4 | 建立重点废弃物处理备档机制 | 4 | 3 | 2 | 1 | 查看大件或定期产生的废弃物处理记录 |
| 9、制定绿色宣传教育和培训工作计划并组织实施。 | 4 | 有参与政府和行业开展绿色教育宣传活动的记录 | 4 | 3 | 2 | 1 | 查看相关资料 |
|  | 4 | 成立绿色运营管理机构，设立专职岗位 | 4 | 3 | 2 | 1 | 查看机构和岗位设置 |
|  | 4 | 聘用具有专业知识和实际工作经验的人员 | 4 | 3 | 2 | 1 | 考核相关人员专业水平 |
|  | 4 | 具有系统运行和维护的培训计划 | 4 | 3 | 2 | 1 | 查看培训规划 |
|  | 4 | 执行培训计划 | 4 | 3 | 2 | 1 | 查看培训计划执行情况 |
|  | 4 | 实施培训考核 | 4 | 3 | 2 | 1 | 查看培训考核结果 |
|  | 4 | 相关绿色环保行为获得媒体报道 | 4 | 3 | 2 | 1 | 查看相关资料 |
|  | 4 | 在主要位置公示室内环境和用能数据 | 4 | 3 | 2 | 1 | 查看公示情况，体验室内环境 |
|  | 4 | 在营业场所有提醒消费者节能节约和绿色消费的标识 | 4 | 3 | 2 | 1 | 查看提醒标识设置是否必要且合理 |
| 绿色运营管理达标（总分252分） |  |  |  |  |  |  |  |

二、设备设施评价细则及评分说明

| 项目 | 分数 | 评定要求 | 实际得分 |  |  |  | 评分说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、建筑及结构维护 | 52 |  |  |  |  |  |  |
| 1、自建物业应符合 GB 50189的相关规定和GB/T 50378规定中绿色建筑二星标准 | 4 | 商场选址应符合所在地的城乡规划，且应符合各类保护区、文物古迹保护的建设控制要求 | 4 | 3 | 2 | 1 | 查看商场位置及周边环境 |
|  | 4 | 商场周边应有自然灾害风险防范措施，且无重大危险源 | 4 | 3 | 2 | 1 | 查看商场周边是否有应急避难场所和重大危险源 |
|  | 4 | 商场内不应有超标排放的污染源 | 4 | 3 | 2 | 1 | 查看商场内污染物排放情况 |
|  | 4 | 商场所在位置周边应有便利的交通条件 | 4 | 3 | 2 | 1 | 查看商场周边交通状况 |
|  | 4 | 商场建筑不应降低周边有日照要求建筑的日照标准 | 4 | 3 | 2 | 1 | 查看商场建筑是否影响其他建筑采光 |
| 2、自建物业建筑外窗的气密性不低于GB7106规定中6级要求；透明幕墙的气密性不低于GB/T21086规定中的3级要求 | 4 | 建筑外门窗气密性单位缝长分级指标值不大于1.5；单位面积分级指标值不大于4.5。建筑幕墙开启部分气密性能分级指标值大于0.5且不小于1.5；建筑幕墙整体气密性能分级指标值大于0.5且不小于1.2。 | 4 | 3 | 2 | 1 | 查看建筑材料性能指标 |
| 3、商场建筑设计、构造设计和二次装修时应有促进自然采光和自然通风的措施 | 8 | 商场的中庭设置采光顶，遮阳设施及通风窗 | 8 | 6 | 4 | 2 | 根据商场建筑年代查看改造调整情况 |
| 4、商场建筑场地内人行通道应采用无障碍设计，且与商场外人行通道无障碍连通 | 8 | 商场供顾客和货物进出的无障碍通道设置合理，使用正常。 | 8 | 6 | 4 | 2 | 查看无障碍通道设计和使用情况 |
| 5、商场装修时宜采用灵活隔断，减少重新装修时的材料浪费和垃圾 | 4 | 对于非营业区域中的可变换功能的室内空间采用可重复使用的隔墙和隔断 | 4 | 3 | 2 | 1 | 查看室内空间布局是否合理，建材是否可重复利用 |
|  | 4 | 采用耐久性好，易维护、可再利用、可再循环的室内装饰装修材料 | 4 | 3 | 2 | 1 | 查看室内装饰装修材料 |
| 6、 根据商场建筑所在地的环境条件使用太阳能、生物质能、地热能等可再生能源和分布式能源技术 | 4 | 在条件合适的情况下，合理使用可再生能源 | 4 | 3 | 2 | 1 | 查看新能源使用情况 |
| 二、照明设备 | 32 |  |  |  |  |  |  |
| 1、在满足眩光限制和配光要求条件下，灯具效率或效能不应低于现行国家标准GB/T50034的规定 | 8 | 商场营业场所和办公场所使用的灯具效率均应符合国家相关要求 | 8 | 6 | 4 | 2 | 根据GB/T50034相关要求对商场光源效率或效能进行检查 |
| 2、合理采取改善室内人工照明质量的措施，收款台、货架柜等设局部照明，且货架柜的垂直照度不低于200lx | 8 | 结合室外采光，室内照明光源布局合理，符合商场营业要求。 | 8 | 6 | 4 | 2 | 查看商场光源设置情况 |
| 3、商场应采用能源效率达标达到2级以上的高效照明设备并配备智能控制系统 | 8 | 商场照明设备均为LED等节能灯具，且能根据营业需要智能化控制 | 8 | 6 | 4 | 2 | 查看照明设备能源效率和使用情况 |
| 4、商场中庭等大空间区域平均天然采光系数不小于2%，具有合理的控制眩光、改善天然采光均匀性的措施 | 8 | 商场大空间天然采光较好，整体环境舒适。 | 8 | 6 | 4 | 2 | 查看天然采光效果和改善措施 |
| 三、暖通空调设备 | 28 |  |  |  |  |  |  |
| 1、空调采暖系统的冷热源机组能效均应符合GB 50189、GB21454、GB19577、GB19576中规定值要求 | 4 | 电机驱动的蒸汽压缩循环冷水（热泵）机组，直燃型和蒸汽型溴化锂吸收式冷（温）水机组，单元式空气调节机、风管送风式和屋顶式空调机组，多联式空调（热泵）机组，燃煤、燃油和燃气锅炉的能效指标比现行GB 50189规定值得提高或降低幅度满足表5.1.3.1的要求 | 4 | 3 | 2 | 1 | 查看机组运行效率指标 |
|  | 4 | 房间空调的能效等级满足现行有关国家标准的节能评价的要求 | 4 | 3 | 2 | 1 | 查看在用空调的能效指标 |
| 2、集中供暖系统热水循环泵的耗电输热比和通风空调系统风机的单位风量耗功率符合GB 50189等的规定。 | 4 | 空调冷热水系统循环水泵的耗电输冷（热）比较现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736规定值低20%（更高要求） | 4 | 3 | 2 | 1 | 查看空调冷热水系统循环水泵的节能方式 |
| 3、冷热源应安装集中优化控制系统和余热余冷回收装置 | 4 | 合理采用水环热泵空调系统或热回收型冷水机组等系统和设备，并回收余热废热 | 4 | 3 | 2 | 1 | 查看优化措施 |
| 4、采取措施降低商场在过渡季节以及部分冷热负荷和部分空间使用下的供暖、通风与空调系统能耗，应达到GB/T17981的相关要求 | 4 | 区分房间的朝向、细分空调区域、对空调系统进行分区控制 | 4 | 3 | 2 | 1 | 根据实地情况，判断能源使用是否合理，无浪费。 |
|  | 4 | 合理选配空调冷热源机组台数与容量，制定实施根据符合变化调节制冷（热）量的控制策略，且空调冷源机组的部分负荷性能系符合现行GB 50189相关规定 | 4 | 3 | 2 | 1 | 根据商场营业需要，判断能源使用是否合理。 |
| 5、空调智能化控制 | 4 | 将空调设备纳入楼控系统，通过优化运行方式降低能耗 |  |  |  |  | 查看空调控制系统 |
| （四）电梯设备 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 1、载客占比不超过50%的商场扶手电梯应加装变频变载感应装置，优化运行 | 4 | 商场扶手电梯运行良好，无安全隐患，无长时间空驶运行 | 4 | 3 | 2 | 1 | 查看电梯运行情况 |
| （五）制冷设备 | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 1、冷冻冷藏主机房靠近冷柜、冷库位置设计，应减少高差，冷凝器位置与冷冻冷藏主机房选择最近位置安装，远离其它热源；冷库底部应作隔热处理。 | 4 | 商场冷冻冷藏主机房和冷库设计合理 | 4 | 3 | 2 | 1 | 现场查看商场冷冻冷藏主机房和冷库设计情况 |
| 2、商场制冷系统中环保型制冷剂的使用比率不低于80%，采用低温室效应的制冷剂和冰蓄冷技术、优化制冷系统设计和制冷剂管理模式，定期对制冷系统进行维护和维修，减少制冷剂泄漏 | 4 | 商场制冷系统中环保型制冷剂的使用比率不低于80%，采用低温室效应的制冷剂和冰蓄冷技术、优化制冷系统设计和制冷剂管理模式，定期对制冷系统进行维护和维修，减少制冷剂泄漏 | 4 | 3 | 2 | 1 | 查看制冷系统使用中节能环保情况 |
| （六）给排水设备 | 28 |  |  |  |  |  |  |
| 1、应采取合理的节水措施，非常规水源利用率不低于5% | 4 | 选用密闭性能好的阀门、设备，使用耐腐蚀、耐久性能好的管材、管件，避免管网漏损 | 4 | 3 | 2 | 1 | 查看水网设备和使用情况 |
|  | 4 | 给水系统采取避免超压出流的措施 | 4 | 3 | 2 | 1 | 查看给水系统 |
|  | 8 | 按用途对清洁、餐饮、绿化、空调等用水系统分别设置水表，且满足计费和管理的需求 | 8 | 6 | 4 | 2 | 查看水系统管理措施 |
|  | 4 | 有水源循环利用措施 | 4 | 3 | 2 | 1 | 查看水源循环利用措施 |
| 2、 采用水效达标达到二级及以上的卫生器具，且使用比率不低于90%；采用节水的绿化灌溉方式 | 8 | 采用水效达标达到二级及以上的卫生器具，且使用比率不低于90%；采用节水的绿化灌溉方式 | 8 | 6 | 4 | 2 | 查看卫生器具节水方式和效果 |
| 设施设备技术要求达标（总分152分） |  |  |  |  |  |  |  |

冷、热源机组能效指标比现行国家标准《公共建筑节能设计标准》提高或降低幅度 表5.1.3.1

| 机组类型 |  | 能效指标 | 提高或降低幅度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电机驱动的蒸汽压缩循环冷水（热泵）机组 |  | 制冷性能系数（COP） | 高6% |
| 溴化锂吸收式冷（温）水机组 | 直燃型 | 制冷、供热性能系数（COP） | 高6% |
|  | 蒸汽型 | 单位制冷量蒸汽耗量 | 低6% |
| 单元式空气调节机、风管送风式和屋顶式空调机组 |  | 能效比（EER） | 高6% |
| 多联式空调（热泵）机组 |  | 制冷综合性能系数（LPLV（C）） | 高8% |
| 锅炉 | 燃煤 | 热效率 | 高3% |
|  | 燃油燃气 | 热效率 | 高2% |

三、建设绿色供应链评价细则及评分说明

| 项目 | 分数 | 评定要求 | 实际得分 |  |  |  | 评分说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 绿色采购与物流 | 56 |  |  |  |  |  |  |
| 1、采购产品和选择供应商应符合商务部等部门颁布的《企业绿色采购指南》的有关要求，并满足GB/T19001中采购的要求 | 8 | 与供应商或入住商户的合作协议中有食品安全、生产安全和节能环保的要求以及所遵守的法规标准 | 8 | 6 | 4 | 2 | 查看合作协议相关条款 |
|  | 8 | 对入住商户所提供的商品或服务进行考察评价，有评价报告和改进建议 | 8 | 6 | 4 | 2 | 查看与入住商户的互动方式和效果 |
| 2、坚持索证制度，开展并参与绿色低碳生产企业对接采购活动，建立稳定的产销关系；商场销售的可追溯商品比例不低于80% | 8 | 应要求入住商户及其供应商提供每件商品的厂商，做到可追溯、可监控。 | 8 | 6 | 4 | 2 | 查看合作协议相关条款 |
| 3、购买符合国家相关标准的高效节能设备、产品的比例不低于10% | 8 | 购物中心所使用的能耗设备属于国家鼓励类产品 | 8 | 6 | 4 | 2 | 查看每项设备的型号和能耗水平，评估节能水平 |
| 4、销售能效三级以上的节能产品、环境标志产品和绿色产品的比重，商超类不低于10%，电器专门店不低于90% | 8 | 购物中心应对入住商户销售的能效三级以上的产品比例提出要求 | 8 | 6 | 4 | 2 | 查看合作协议相关条款 |
| 5、建立智能化的物流系统，物流车辆尾气排放应不低于相应国家标准 | 8 | 购物中心应与合作物流公司在节能环保方面进行约定 | 8 | 6 | 4 | 2 | 查看合作协议相关条款 |
| 6、在仓储和物流运输等环节推行节能减排的措施 | 8 | 购物中心应鼓励合作仓储物流环节进行节能减排 | 8 | 6 | 4 | 2 | 查看合作协议相关条款及实际操作效果 |
| 二、绿色生产与包装 | 24 |  |  |  |  |  |  |
| 1、要求供应商在产品设计生产过程中采用绿色设计技术，减少环境污染和能源消耗，使用产品和零部件能够回收循环利用 | 8 | 购物中心在招商运营过程中应要求入住商户及其供应商进行绿色生产，并配合推广绿色环保概念 | 8 | 6 | 4 | 2 | 查看合作协议相关条款及合作效果 |
| 2、食品和化妆品包装应符合GB23350的相关要求 | 8 | 购物中心入驻的食品和化妆品商户产品包装应符合GB23350的相关要求 | 8 | 6 | 4 | 2 | 查看合作协议及产品包装情况 |
| 3、要求供应商不使用有害物质作为包装物，在满足需求的前提下尽量减少包装物的材料消耗，不过度包装，包装物可循环利用、可降解或者可以无害化处理 | 8 | 购物中心与入住商户的合作协议有减少包装物的相关条款 | 8 | 6 | 4 | 2 | 查看合作协议相关条款 |
| 绿色供应链达标（总分80分） |  |  |  |  |  |  |  |

- 实施绿色服务评价细则及评分说明

| 项目 | 分数 | 评定要求 | 实际得分 |  |  |  | 评分说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实施绿色服务 | 72 |  |  |  |  |  |  |
| 1、设有绿色环保商品销售专区或专用货架（柜） | 4 | 鼓励销售绿色环保商品的商家进驻商场 | 4 | 3 | 2 | 1 | 查看招商鼓励措施及效果 |
| 2、禁止销售明显破坏生态环境或者不利于珍稀动物保护的商品 | 4 | 禁止虎皮、象牙等珍稀动物制品在商场销售 | 4 | 3 | 2 | 1 | 查看商场是否有珍稀动物制品在销售 |
| 3、夏季室温不低于26摄氏度，冬季室温不高于20摄氏度。 | 8 | 商场各楼层平均温度符合国家要求，顾客感觉舒适 | 8 | 6 | 4 | 2 | 测量各楼层温度并加权平均，现场体验购物环境。 |
| 4、洗手间等用水区显著位置设施节水提示或宣传标识 | 8 | 公共区域、餐饮区域和商超区域的耗水点均有节水提示 | 8 | 6 | 4 | 2 | 查看节水宣传情况 |
| 5、提供步行路线引导标识 | 4 | 在商场入口和楼层通道等醒目处有电梯间、卫生间、楼层商户信息等路线引导标识 | 4 | 3 | 2 | 1 | 查看商场信息标识是否完整、便利 |
|  | 4 | 餐饮区和婴孕儿童区域应设有母婴室，且有明显标识 | 4 | 3 | 2 | 1 | 查看商场母婴室是否设置合理并有效使用 |
| 6、自行车停车设施应位置合理、数量适宜、出入方便，有醒目的停车设施引导标识，提供电动自行车充电设备 | 4 | 商场及周边应有满足消费者停放自行车的区域，且规划合理、出入方便。 | 4 | 3 | 2 | 1 | 查看自行车停车场设置 |
| 7、机动车停车场有明确的停车引导标识，逐步配备电动汽车充电设施。 | 8 | 机动车停车场引导标识明显、管理有序，无乱停车现象；配备必要的电动汽车充电设施。 | 8 | 6 | 4 | 2 | 查看停车场管理情况 |
| 8、利用移动互联网、大数据、云计算等现代信息技术展开营销和服务，提高运营效率 | 4 | 收银区可以提供电子支付结帐服务 | 4 | 3 | 2 | 1 | 查看收银结算方式 |
|  | 8 | 购物中心会员服务自成体系，会员黏性较高；自建或合作开通网络商城，便利消费者获取信息并消费。 | 8 | 6 | 4 | 2 | 查看会员服务情况和现代信息技术应用情况 |
|  | 8 | 自建app，能在移动手机端为客户提供便利的服务 | 8 | 6 | 4 | 2 | 查看移动端服务水平 |
|  | 8 | 其他创新性服务手段 | 8 | 6 | 4 | 2 | 了解是否有其他服务手段 |
| 绿色服务达标（总分72分） |  |  |  |  |  |  |  |

- 引导绿色消费评价细则及评分说明

| 项目 | 分数 | 评定要求 | 实际得分 |  |  |  | 评分说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 引导绿色消费 | 44 |  |  |  |  |  |  |
| 1、运用各种方式开展绿色消费宣传，传播绿色消费、环保、节能的理念，引导科学、适度、可持续的消费行为 | 8 | 组织或参与以“绿色、环保”为主题的公益活动，提高消费者的环保意识 | 8 | 6 | 4 | 2 | 查看活动记录，每年度参与一次活动得2分；每年度组织一次活动得4分。 |
|  | 8 | 联合入驻商户开展环保低碳类商品的促销宣传活动，促进顾客的绿色消费行为 | 8 | 6 | 4 | 2 | 查看活动资料 |
| 2、在节能产品、低碳产品、环境标志产品和绿色产品销售区域设置醒目标签标识，引导消费者购买 | 8 | 在绿色环保特征比较突出的商户或商品专区设置醒目标识 | 8 | 6 | 4 | 2 | 查看商场装饰布置 |
| 3、禁止使用厚度小于0.025毫米的塑料购物袋，并提供可降解的环保包装物 | 8 | 禁止入驻商户使用超薄塑料袋，鼓励提供可降解的环保包装物 | 8 | 6 | 4 | 2 | 查看合作协议及实践效果 |
| 4、向消费者宣传资源节约和垃圾分类知识，商场内设置回收箱、回收机或者回收柜台，利用以旧换新、积分奖励等方法向消费者回收废电池、废灯管、废塑料瓶、废旧衣物、废电器电子产品、废弃包装物等固体废弃物，提高废弃物回收利用率。 | 4 | 购物中心内合理布置废旧物品分类回收装置 | 4 | 3 | 2 | 1 | 查看回收设备分布情况 |
|  | 4 | 鼓励入驻商户开展商品保养维护、以旧换新活动 | 4 | 3 | 2 | 1 | 查看品牌商户活动开展情况 |
|  | 4 | 与品牌商家、慈善机构合作开展旧衣物回收公益捐助活动 | 4 | 3 | 2 | 1 | 查看公益活动组织效果 |
| 绿色消费达标（总分44分） |  |  |  |  |  |  |  |

- 资源循环利用与环境保护评价细则及评分说明

| 项目 | 分数 | 评定要求 | 实际得分 |  |  |  | 评分说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、固体废弃物回收 | 32 |  |  |  |  |  |  |
| 1、合理布局固体废弃物回收装置，并定期清扫收集 | 8 | 垃圾容器设置规范 | 8 | 6 | 4 | 2 | 查看垃圾箱设置是否合理 |
| 2、商场固体废弃物应分类收集 | 8 | 鼓励入驻商户分类处理固体废弃物，可回收垃圾的回收比例不低于90% | 8 | 6 | 4 | 2 | 查看固废处理是否合理 |
| 3、生物可降解或可燃垃圾应单独收集 | 8 | 餐饮区等商户所产生的可生物降解垃圾进行单独收集和合理处置 | 8 | 6 | 4 | 2 | 查看餐余垃圾处理方式是否合理 |
| 4、与供应商或专业第三方建立废弃物回收处理合作关系，危险废弃物按法律规定处理。 | 8 | 固废分类收集，专业处理 | 8 | 6 | 4 | 2 | 查看合作记录及效果 |
| 二、水资源循环利用 | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 减少污水排放，禁止污水排入雨水管网，采取合理措施处理污水。污水排放应符合相应国家标准和行业标准。鼓励利用再生水。 | 4 | 污水排放符合环保要求 | 4 | 3 | 2 | 1 | 查看污水处理效果 |
|  | 4 | 再生水循环利用措施得到有效落实 | 4 | 3 | 2 | 1 | 查看再生水使用效果 |
| 资源循环利用与环境保护达标（总分40分） |  |  |  |  |  |  |  |

总分640分